Правила техники пожарной безопасности.

- Хранилища информации, помещения для хранения перфокарт, перфолент, магнитных лент и пакетов магнитных дисков должны располагаться в обособленных помещениях, оборудованных негорючими стеллажами и шкафами. Хранить перфокарты, перфоленты и магнитные ленты на стеллажах следует в металлических кассетах.

- Над и под машинными залами ЭВМ не допускается размещать пожароопасные и взрывопожароопасные помещения и склады.

- Ремонтировать блоки ЭВМ непосредственно в машинных залах не разрешается.

- В машинных залах допускается иметь в небьющейся таре не более 0,5 л ЛВЖ для мелкого ремонта и 10 машин.

- Не разрешается оставлять без наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру, используемую для испытания и контроля ЭВМ.

- Не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от пыли агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольного пространства.

- Научный руководитель (ответственный исполнитель) должен принять необходимые меры  по обеспечению пожарной безопасности при проведении занятий.

Зав. кабинетом